附件1：

| 序号 | 名 称 | 基本要求 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式三折病床 | 含ABS床头床尾板1对，配套的三折床垫1张，带铝合金折叠护栏1对，ABS摇杆1副，4只静音轮 | 63张 |
| 3 | 二折床垫 |  | 30张 |
| 4 | 床头柜 |  | 22个 |
| 5 | 治疗车 |  | 2辆 |
| 6 | 平车 |  | 3辆 |
| 7 | 洗澡床 |  | 1张 |