附件一：

洗胃机基本配置需求

1、自动洗胃，适用于医疗单位、急救中心等抢救食物中毒、服毒患者等；

2、要具有清毒彻底、出入液量平衡、操作简单、节省人力物力、减少并发症发生的优点；

3、配备液晶显示屏。能自动显示洗胃压力、进出液量、洗胃状态和洗胃次数等；

4、可设定洗胃次数。在进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，且当洗胃次数达到设定的洗胃次数后自动停机；

5、大通径管路进出，确保不会堵塞；

6、可根据不同的患者的症状任意设置进出胃压力及液量。