附件一：

气囊压力检测仪配置需求

- 测量范围：应能覆盖临床常用气囊压力范围，以满足不同类型气囊的压力检测需求。

- 测量精度：误差需控制在±3cmH?O以内，确保检测结果的准确性，为临床决策提供可靠依据。

- 显示方式：配备清晰的数字显示屏，能实时显示压力数值，方便医护人员读取。

- 操作便捷性：设备小巧轻便，便于携带和操作，具备简单易懂的操作界面，医护人员经简单培训即可熟练使用。

- 电源配置：支持充电或电池供电，充电后可保证较长的使用时长，满足临床连续使用需求，同时具备低电量提示功能。

- 数据存储：具备一定的数据存储能力，可记录历史检测数据，便于医护人员回顾和分析，也有助于对患者气囊压力变化情况进行追踪。